[image: image1.png]



[image: image2.jpg]


   
                                                                    TIMIȘ

Nr. 205/20.04.2026




                                   Aprobat,






                                Marius Arthur URSU








           DIRECTOR
CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII MENTENENȚĂ SISTEME DE ALARMARE LA EFRACȚIE, 

SISTEME CONTRA INCENDIILOR, SISTEME CCTV ȘI SISTEME CONTROL ACCES - LOT 1
Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează si fundamenteaza obiectul si pretul contractului.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii.

I. Autoritatea contractantă, OCPI Timiș, va achiziţiona servicii de mentenanță pentru urmatoarele sisteme :

- sistem de mentenanță și intervenție alarmă impotriva  incendiilor; 

- sistem CCTV;

- sistem de mentenanta și intervenție  sistem alarmare la efracție;

- sistem mentenanță și intervenție sistem control acces;

- sistemul instalatiei electrice.  

II. Obiectul achizitiei  de servicii
Obiectivul principal: Prestatorul se obligă să execute servicii de menținere in funcțiune la parametrii proiectați (intreținere și reparații) a sistemelor menționate la pct. 1, la următoarele locații :

- sediul OCPI TIMIS, situat in Timișoara, str Armoniei nr. 1C, județ Timiș,

- spatiul de arhivă situat in localitatea Giarmata, DJ691, judet Timis.

III.Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute serviciile  cu profesionalismul și promptitudine, la standarde si performanțe de calitate ridicată, constând in:

- servicii de mentenanță și intervenție  sistem de alarmă contra incendiilor – lunar (o data pe lună)

- servicii de mentenanta și interventie sistem CCTV – lunar (o data pe lună)

- servicii de mentenanta si interventie sistem de alarmare la efractie – lunar (o data pe lună) 

- constatarea eventualelor defecțiuni ale sistemelor de securitate , recomandări pentru remedierea acestora.

- corectarea problemelor constatate, recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor şi eficientizare, acolo unde este cazul.

Prestatorul este obligat să iși desfășoare activitatea de monitorizare și service in baza Licentei de functionare eliberata de IGP-DOP și a Avizului IGP.
În situația în care achizitorul constată o defecțiune, anunță in scris prestatorul. Prestatorul este obligat să se prezinte in termen de maxim 24 de ore la sediul obiectivului in vederea intocmirii, împreună cu achizitorul,a procesului verbal de constatare a defecțiunii și a stabilirii cu acesta de comun acord a termenului de remediere a defecțiunii.
          Prestatorul se obligă să acorde garanție pentru lucrările efectuate și piesele înlocuite in urma intervențiilor.

IV.Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

Achizitorul se obligă să platească pretul către prestator in termen de 30 de zile,  in baza facturii inregistrate la achizitor si acceptate de catre acesta. Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării si de a beneficia de penalități.

Receptie si verificari

Receptia lunară de prestare a serviciului se efectuează la sfârșitul fiecărei perioade de facturare, conform procesului-verbal de recepție lunar.

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție de către un reprezentant al fiecărei părti și a procesului verbal de acceptanță intocmit de responsabilul de contract desemnat, prin decizie, de către achizitor, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate și recepția lor.

V. Termen contractare: 01.04.2026 – 31.12.2026 cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni in anul 2027.
Intocmit,

Ovidiu Dănilă

Referent

Pagina 2 / 2
[image: image3.png]



OCPI TIMIŞ / str. Armoniei, Nr. 1/C, Cod poştal 300291, Timişoara, Jud. Timiş, ROMÂNIA                        Certificat SR EN ISO 9001:2015

Telefon: (0256) 20 10 89; Fax: (0256) 20 13 77; (0256) 36 07 17, (0256) 29 27 34;                                                                  Nr. 27921/09/R

e-mail: tm@ancpi.ro; www.ancpi.ro; www.ocpitimis.ro 
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png]