[image: image1.png]



[image: image2.jpg]


   
                                                                    TIMIȘ

Nr.202/20.04.2026                                                      
            Aprobat,                                      





                                Marius Arthur URSU








            DIRECTOR
CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE MENTENANȚĂ SISTEM DE ALARMARE LA EFRACȚIE, 

 SISTEM CCTV, SISTEM CONTROL ACCES- LOT  3
Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează si fundamenteaza obiectul si prețul contractului.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii.

I. Autoritatea contractanta, OCPI Timiș, va achiziţiona servicii de mentenanță pentru urmatoarele sisteme :

- sistem CCTV;
- sistem de mentenanta și intervenție  sistem alarmare la efracție;
- sistem mentenanță și intervenție sistem control acces.
II. Obiectul achizitiei  de servicii
Obiectivul principal: Prestatorul se obligă să execute servicii de menținere in funcțiune la parametrii proiectați (intreținere și reparații) a sistemelor menționate la pct. 1, la următoarele locații :
- sediul BCPI LUGOJ, situate în  Lugoj, str. Cuza Vodă, nr. 1

II. Obiectul achizitiei  de servicii

II.1. OCPI Timiș, va achiziţiona servicii de mentenanță pentru urmatoarele sisteme :

- sistem CCTV;
- sistem de mentenanta și intervenție  sistem alarmare la efracție;
- sistem mentenanță și intervenție sistem control acces.
Serviciile de mentenanță includ: servicii de verificare și manopera înlocuirii de piese.
II.2. Obiectivul principal: Prestatorul se obligă să execute servicii de menținere in funcțiune la parametrii proiectați (intreținere și reparații) a sistemelor menționate la pct. 1, sediul BCPI Lugoj, situate în loc. Lugoj, str. Cuza Vodă, nr. 1.
III.Obligatiile prestatorului
Prestatorul se obligă să execute serviciile  cu profesionalismul și promptitudine, la standarde și performante de calitate ridicată, constând în:
- servicii de mentenanță și intervenție sistem CCTV – lunar (o data pe lună);
- servicii de mentenanță și intervenție sistem de alarmare la efracție – lunar (o dată pe lună); 

- servicii  de mentenanță și intervenție sistem control acces-lunar;
- constatarea eventualelor defecțiuni ale sistemelor de securitate , recomandări pentru remedierea acestora.

-corectarea problemelor constatate, recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor şi eficientizare, acolo unde este cazul.

-prestatorul este obligat să iși desfășoare activitatea de monitorizare și service in baza Licentei de funcționare eliberată de IGP-DOP și a Avizului IGP.

 În situația în care achizitorul constată o defecțiune, anunță in scris prestatorul. Prestatorul este obligat să se prezinte in termen de maxim 24 de ore la sediul obiectivului in vederea intocmirii, împreună cu achizitorul,a procesului verbal de constatare a defecțiunii și a stabilirii cu acesta de comun acord a termenului de remediere a defecțiunii.
          Prestatorul se obligă să acorde garanție pentru lucrările efectuate și piesele inlocuite in urma intervențiilor.
IV.Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate in termenul convenit.

Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate în termen de

30 zile calendaristice de la data primirii facturii, conform art. 6, alin. 1, lit b) din Legea nr. 72/2013.
Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării si de a beneficia de penalităti.
Receptie si verificari

Receptia lunară de prestare a serviciului se efectuează la sfarsitul fiecărei perioade de facturare, conform procesului-verbal de receptie lunar.

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise după semnarea procesului verbal de receptie de către un reprezentant al fiecărei părti si a procesului verbal de acceptanta intocmit de responsabilul de contract desemnat, prin decizie, de catre achizitor, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate si receptia lor.

V. Termen contractare: 01.04.2026 – 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii cu maxim 4 luni in anul 2027.

Intocmit,
Ovidiu Danila

Referent
Pagina 2 / 3
[image: image3.png]



OCPI TIMIŞ / str. Armoniei, Nr. 1/C, Cod poştal 300291, Timişoara, Jud. Timiş, ROMÂNIA                      Certificat SR EN ISO 9001:2015

Telefon: (0256) 20 10 89; Fax: (0256) 20 13 77; (0256) 36 07 17, (0256) 29 27 34;                                                                  Nr. 27921/09/R

e-mail: tm@ancpi.ro; www.ancpi.ro; www.ocpitimis.ro 
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png]